## Генераторы
S/N | Модель | Напряжение, В | Мощность генератора |  | Сила тока | Расход топлива, л/час | Емкость топливного бака, л | Габаритные размеры, мм (Д*Ш*В) | Масса, кг | Цена РОЗНИЦА, USD. | Цена ОПТ2 с НДС, USD | Цена ОПТ с НДС, USD
|  |  | максимальная |  | номинальная на фазу
|  |  | кВА | кВт | А
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ Kipor
БЕНЗИНОВЫЕ (открытого исполнения на раме, 3000об/мин)
1 | KGE2500X | 220 / 12 | 2.2 | 2.2 | 8.7 | 1 | 15 | 590х430х430 | 39 | 390.6667 |  | 340
2 | KGE2500E | 220 / 12 |  |  |  | 1 | 15 | 590х430х430 | 43 | 497.3333 | 397.8 | #REF!
3 | KGE4000C | 220 / 12 | 3.3 | 3.3 | 13 | 1.5 | 6 | 675х520х540 | 68 | 636.2222 | 509.7 | #REF!
4 | KGE4000X | 220 / 12 |  | 3.3 | 13 | 1.5 | 25 |  | 68 | 712.2222 | 570.6 | #REF!
5 | KGE6500C | 220 / 12 | 5.5 | 5.5 | 21.8 | 2.56 | 6.5 | 675х520х540 | 83 | 779.5556 | 623.8 | #REF!
6 | KGE6500X | 220 / 12 |  | 5.5 | 21.8 | 2.56 | 25 | 675х520х540 | 83 | 860.2222 | 688.5 | #REF!
7 | KGE6500E | 220 / 12 |  | 5.5 | 21.8 | 2.56 |  | 675х520х540 | 90 | 956.4444 | 763.4 | #REF!
8 | KGE6500X3 | 380 / 220 / 12 | 6 | 4.8 | 8 | 2.56 | 25 | 675х520х540 | 83 | 896 | 717 | #REF!
9 | KGE6500E3 | 380 / 220 / 12 |  | 4.8 | 8 |  | 25 | 675х520х540 | 90 | 990 | 790.2 | #REF!
10 | KGE12E | 220 | 9.5 | 9.5 | 36.9 | 4.3 | 25 | 910х600х620 | 155 | 2151.1111 | 1624.2 | #REF!
11 | KGE12E3 | 380/220 | 10.5 | 8.4 | 13.7 | 4.3 | 25 | 910х600х620 | 155 | 2206.6667 | 1666.1 | #REF!
Дополнительные опции |  |  | Счетчик часов | [6 empty] | 35.7778 | 23.3 | #REF!
|  |  | Доработка станции для подключения автоматики (только станции с электростартером) | [6 empty] | 135 |  | 209.68
|  |  | Колесный комплект | [6 empty] | 41.5556 | 34.7 | #REF!
ЦИФРОВЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ (шумозащитный кожух, чемоданы)
12 | IG770 | 220 | 0.7 | 0.7 | 3.04 | 0.2 | 1.55 | 410х220х360 | 10.5 | 322.8889 |  | #REF!
13 | IG1000 | 220 / 12 | 1 | 1 | 3.9 | 0.4 | 2.6 | 460х248х395 | 14 | 411.5556 |  | #REF!
14 | IG1000S | 220 / 12 |  | 1 | 3.9 |  | 2.6 | 605x250x400 | 15.5 | 463.5556 |  | #REF!
15 | IG2000 | 220 / 12 | 2 | 2 | 7 | 0.63 | 3.7 | 515х300х430 | 22 | 567.3333 |  | #REF!
16 | IG2000S | 220 / 12 |  | 2 | 7 | 0.63 | 3.7 | 670х300х430 | 23.5 | 601.1111 |  | #REF!
18 | IG2600 | 220 / 12 | 2.6 | 2.6 | 10 | 0.92 | 4.8 | 564х317х453 | 26 | 747.5556 |  | #REF!
19 | IG2600H | 220 / 12 |  | 2.6 | 10 | 0.92 | 4.8 | 590х330х480 | 27.5 | 811.3333 |  | #REF!
20 | IG3000 | 220 / 12 | 3 | 3 | 12.2 | 1.6 | 13 | 730х465х540 | 37 | 1196 |  | #REF!
21 | IG3000X | 220 / 12 |  | 3 | 12.2 | 1.6 | 15 | 560х460х490 | 60 | 853.3333 |  | #REF!
22 | IG3000E | 220 / 12 |  | 3 | 12.2 | 1.6 | 15 | 560х460х490 | 60 | 1007.1111 |  | #REF!
24 | IG6000 | 220 / 12 | 6 | 6 | 24 | 2.1 | 22 | 750х550х685 | 90 | 1879.7778 |  | #REF!
25 | IG6000H | 220 / 12 |  | 6 | 24 | 2.1 | 22 | 780х550х700 | 95 | 1914.8889 |  | #REF!
Дополнительные опции |  |  | Счетчик часов | [6 empty] | 40 |  | #REF!
|  |  | Доработка станции для подключения автоматики (только станции с электростартером) | [6 empty] | 150 |  | 209.68
ДИЗЕЛЬНЫЕ (открытого исполнения на раме, 3000об/мин)
30 | KDE3500X | 220 / 12 | 3.2 | 3.2 | 12.2 | 1.06 | 15 | 640x480x530 | 65 | 959.1111 |  | #REF!
31 | KDE3500E | 220 / 12 | 3.2 | 3.2 | 12.2 |  |  |  | 70 | 1158 |  | #REF!
32 | KDE6500X | 220 / 12 | 5 | 5 | 19.6 | 1.7 |  | 720х492х650 | 95 | 1074.2222 |  | #REF!
33 | KDE6500E | 220 / 12 |  | 5 |  |  |  |  | 100 | 1235.5556 |  | #REF!
34 | KDE6500X3 | 380 / 220 | 6 | 4.8 | 7.9 | 1.7 |  |  | 95 | 1113.3333 |  | #REF!
35 | KDE6500E3 | 380 / 220 | [6 empty] | 96 | 1342.2222 |  | #REF!
Дополнительные опции |  |  | Счетчик часов | [6 empty] | 30.6667 |  | #REF!
|  |  | Доработка станции для подключения автоматики (только станции с электростартером) | [6 empty] | 136 |  | 209.68
|  |  | Замена KM186F на KM186FB | [8 empty] | #REF!
36 | KDE12000EA | 220 | 9.5 | 9.5 | 37 | 2.4 | 25 | 920х620х696 | 186 | 3020 |  | #REF!
37 | KDE12000EA3 | 380 / 220 | 11 | 8.8 | 14.4 | 2.4 | 25 | 920х620х696 | 186 | 3093.3333 |  | #REF!
38 | KDE16EA | 220 | 13 | 13 | 46.9 | 4.8 | 38 | 1210х800х855 | 300 | 4931.1111 |  | #REF!
39 | KDE19EA | 220 | 16.7 | 16.7 | 62.6 | 5.82 | 38 | 1210х800х855 | 320 | 5124.4444 |  | #REF!
40 | KDE16EA3 | 380 / 220 | 15 | 12 | 19.5 | 4.8 | 38 | 1210х800х855 | 300 | 4957.7778 |  | #REF!
41 | KDE19EA3 | 380 / 220 | 18.8 | 15 | 23.5 | 5.82 | 38 | 1210х800х855 | 320 | 5251.1111 |  | #REF!
ДИЗЕЛЬНЫЕ (в шумозащитном кожухе, 3000об/мин )
44 | KDE6700TA | 220 / 12 | 5 | 5 | 19.6 | 1.7 | 25 | 915х547х742 | 177 | 1504.4444 |  | #REF!
45 | KDE12000TA | 220 | 9.5 | 9.5 | 37 | 2.4 | 25 | 920х620х698 | 250 | 3506.6667 |  | #REF!
46 | KDE16STA | 220 | 13 | 13 | 46.9 | 4.8 | 38 | 1540х845х925 | 420 | 5597.7778 |  | #REF!
47 | KDE19STA | 220 | 16.7 | 16.7 | 62.6 | 5.82 | 38 | 1540х845х925 | 442 | 5817.7778 |  | #REF!
48 | KDE6700TA3 | 380 / 220 | 6 | 4.8 | 7.9 | 1.7 | 25 | 915х547х742 | 182 | 1557.7778 |  | #REF!
49 | KDE12000TA3 | 380 / 220 | 11 | 8.8 | 14.4 | 2.4 | 25 | 1122х620х830 | 250 | 3580 |  | #REF!
50 | KDE16STA3 | 380 / 220 | 15 | 12 | 19.5 | 4.8 | 38 | 1540х845х925 | 420 | 5613.3333 |  | #REF!
51 | KDE19STA3 | 380 / 220 | 18.8 | 15 | 23.5 | 5.8 | 38 | 1540х845х925 | 442 | 5857.7778 |  | #REF!
52 | KDE40ST3 | 380 / 220 | 42 | 36 | 50.5 | 13.3 | 120 | 2250х950х1300 | 960 | 10673.3333 |  | #REF!
ДИЗЕЛЬНЫЕ (в ультрашумозащитном кожухе, 1500об/мин )
55 | KDE9000SS | 220 | 6.8 | 6.8 | 26 | 2.45 | 30 | 1400х650х850 | 460 | 6191.1111 |  | #REF!
56 | KDE11SS | 220 | 9.5 | 9.5 | 37 | 3.8 | 65 | 1570х780х1052 | 685 | 6877.7778 |  | #REF!
57 | KDE16SS | 220 | 14.5 | 14.5 | 56.5 | 3.8 | 65 | 1570х780х1050 | 720 | 7528.8889 |  | #REF!
58 | KDE18SS | 220 | 15.6 | 15.6 | 61.7 | 4 | 70 | 1780x840x1160 | 795 | 8508.8889
59 | KDE25SS | 220 | 20 | 20 | 80 | 5.4 | 95 | 1900х950х1200 | 960 | 10215.5556 |  | #REF!
60 | KDE30SS | 220 | 25 | 25 | 100 | 5.4 | 95 | 1900х950х1200 | 985 | 11237.7778 |  | #REF!
61 | KDE35SS | 220 | 33 | 33 | 130 | 8.6 | 95 | 2250х950х1300 | 1220 | 12853.3333 |  | #REF!
62 | KDE9000SS3 | 380 / 220 | 8.3 | 7.5 | 10.8 | 2.45 | 30 | 1400х650х850 | 460 | 6291.1111 |  | #REF!
63 | KDE13SS3 | 380 / 220 | 11.6 | 9.3 | 15.3 | 3.5 | 65 | 1570х780х1050 | 685 | 6924.4444 |  | #REF!
64 | KDE20SS3 | 380 / 220 | 18.5 | 14.8 | 24.5 | 3.9 | 65 | 1570х780х1050 | 720 | 7577.7778 |  | #REF!
65 | KDE23SS3 | 380 / 220 | 20 | 16 | 25.6 | 4 | 70 | 1780x840x1160 | 805 | 8548.8889
66 | KDE30SS3 | 380 / 220 | 26.4 | 21.1 | 34.6 | 9.5 | 95 | 1900х950х1200 | 960 | 10740 |  | #REF!
67 | KDE35SS3 | 380 / 220 | 30.8 | 24.6 | 40.4 | 11.8 | 95 | 1900х950х1200 | 985 | 11073.3333 |  | #REF!
68 | KDE45SS3 | 380 / 220 | 40.7 | 32.6 | 53.4 | 11.9 | 95 | 2250х950х1300 | 1270 | 12528.8889 |  | #REF!
69 | KDE60SS3 | 380 / 220 | 55 | 44 | 72.2 | 14.6 | 95 | 2250х950х1300 | 1310 | 13937.7778 |  | #REF!
70 | KDE75SS3 | 380 / 220 | 68.2 | 54.6 | 89.5 | 17.5 | 110 | 2700х1140х1500 | 1650 | 17384.4444 |  | #REF!
71 | KDE100SS3 | 380 / 220 | 88 | 70.4 | 115 | 22 | 110 | 2700х1150х1500 | 1680 | 19000 |  | #REF!
72 | KDE115SS3 | 380 / 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700х1150х1500 | 1680 | 20782.2222
Дополнительные опции |  |  | Автоматическая подкачка топлива (вариант 1) | [6 empty] | 127.1111 |  | #REF!
|  |  | Автоматическая подкачка топлива (вариант 2) | [6 empty] | 292.4444 |  | #REF!
|  |  | Розетки 3ф (2шт) | [6 empty] | 19 |  | #REF!
|  |  | Панель управления KP520 | [6 empty] | 213.7778 |  | #REF!
|  |  | Панель управления KP610 | [6 empty] | 487.7778 |  | #REF!
|  |  | Подогреватель тосола | [6 empty] | 347.1111 |  | #REF!
|  |  | электронный регулятор оборотов | [6 empty] | 534.2222 |  | #REF!
ДИЗЕЛЬНЫЕ (во всепогодном кожухе, 3000об/мин )
73 | KDE40STP3 | 380 / 220 | 40 | 32 | 54.8 | 13.3 | 115 | 1900х950х1360 | 985 | 11215.5556 |  | 10286.33
ДИЗЕЛЬНЫЕ (в ультрашумозащитном всепогодном кожухе, 1500об/мин )
74 | KDE9000SSP | 220 | 6.8 | 6.8 | 26 | 2.45 | 30 | 1400х650х850 | 460 | 6733.3333 |  | 6135.57
75 | KDE11SSP | 220 | 9.5 | 9.5 | 37 | 3.8 | 90 | 1570х780х1220 | 750 | 7420 |  | 6135.57
76 | KDE16SSP | 220 | 14.5 | 14.5 | 56.5 | 3.8 | 90 | 1570х780х1220 | 790 | 8071.1111 |  | 7374.57
77 | KDE25SSP | 220 | 20 | 20 | 80 | 5.4 | 120 | 1900х950х1360 | 1130 | 10757.7778 |  | 9862.97
78 | KDE30SSP | 220 | 25 | 25 | 100 | 5.4 | 120 | 1900х950х1360 | 1160 | 11780 |  | 10807.97
79 | KDE35SSP | 220 | 33 | 33 | 130 | 8.6 | 188 | 2250х950х1490 | 1420 | 13395.5556 |  | 12304.95
80 | KDE9000SSP3 | 380 / 220 | 8.3 | 7.5 | 10.8 | 2.45 | 30 | 1400х650х850 | 460 | 6833.3333 |  | 6228.29
81 | KDE13SSP3 | 380 / 220 | 11.6 | 9.3 | 15.3 | 9.5 | 90 | 1570х780х1220 | 750 | 7466.6667 |  | 6815.45
82 | KDE20SSP3 | 380 / 220 | 18.5 | 14.8 | 24.5 | 11.8 | 90 | 1570х780х1220 | 790 | 8117.7778 |  | 7419.09
83 | KDE30SSP3 | 380 / 220 | 26.4 | 21.1 | 34.6 | 9.5 | 120 | 1900х950х1360 | 1130 | 11780 |  | 10347.12
84 | KDE35SSP3 | 380 / 220 | 30.8 | 24.6 | 40.4 | 11.8 | 120 | 1900х950х1360 | 1160 | 11282.2222 |  | 10655.93
85 | KDE45SSP3 | 380 / 220 | 40.7 | 32.6 | 53.4 | 11.9 | 188 | 2250х950х1490 | 1420 | 13064.4444 |  | 12143.67
86 | KDE60SSP3 | 380 / 220 | 55 | 44 | 72.2 | 14.6 | 188 | 2250х950х1490 | 1460 | 14473.3333 |  | 13463.84
87 | KDE75SSP3 | 380 / 220 | 68.2 | 54.6 | 89.5 | 17.5 | 286 | 2700х1140х1660 | 1850 | 17920 |  | 16694.9
88 | KDE100SSP3 | 380 / 220 | 88 | 70.4 | 115 | 22 | 286 | 2700х1140х1660 | 1900 | 19535.5556 |  | 18207.32
Дополнительные опции |  |  | Автоматическая подкачка топлива (вариант 1) | [6 empty] | 127.1111 |  | #REF!
|  |  | Автоматическая подкачка топлива (вариант 2) | [6 empty] | 292.4444 |  | #REF!
|  |  | Розетки 3ф (2шт) | [6 empty] | 19 |  | #REF!
|  |  | Панель управления KP520 | [6 empty] | 213.7778 |  | #REF!
|  |  | Панель управления KP610 | [6 empty] | 487.7778 |  | #REF!
|  |  | Подогреватель тосола | [6 empty] | 347.1111 |  | #REF!
|  |  | электронный регулятор оборотов | [6 empty] | 534.2222 |  | #REF!
ДИЗЕЛЬНЫЕ (открытого исполнения, 3000об/мин )
89 | KDE40E3 | 380 / 220 | 40 | 32 | 54.8 | 13.3 | 115 | 1450х780х1035 | 720 | 9373.3333 |  | #REF!
ДИЗЕЛЬНЫЕ (открытого исполнения, 1500об/мин )
90 | KDE11E | 220 | 9.5 | 9.5 | 37 | 3.8 | 85 | 1320х700х1280 | 570 | 6191.1111 |  | #REF!
91 | KDE16E | 220 | 14.5 | 14.5 | 56.5 | 3.8 | 85 | 1320х700х1280 | 600 | 7173.3333 |  | #REF!
92 | KDE25E | 220 | 20 | 20 | 80 | 5.4 | 115 | 1450х780х1035 | 720 | 9302.2222 |  | #REF!
93 | KDE30E | 220 | 25 | 25 | 100 | 5.4 | 115 | 1450х780х1035 | 720 | 9864.4444 |  | #REF!
94 | KDE35E | 220 | 33 | 33 | 130 | 8.6 | 150 | 1660х830х1160 | 720 | 11740 |  | #REF!
95 | KDE13E3 | 380 / 220 | 11.6 | 9.3 | 15.3 | 9.5 | 85 | 1320х700х1280 | 570 | 6240 |  | #REF!
96 | KDE20E3 | 380 / 220 | 18.5 | 14.8 | 24.5 | 11.8 | 85 | 1320х700х1280 | 600 | 7222.2222 |  | #REF!
97 | KDE30E3 | 380 / 220 | 26.4 | 21.1 | 34.6 | 9.5 | 115 | 1450х780х1035 | 720 | 9302.2222 |  | #REF!
98 | KDE35E3 | 380 / 220 | 30.8 | 24.6 | 40.4 | 11.8 | 115 | 1450х780х1035 | 720 | 9733.3333 |  | #REF!
99 | KDE45E3 | 380 / 220 | 40.7 | 32.6 | 53.4 | 11.9 | 150 | 1660х830х1160 | 1120 | 11482.2222 |  | #REF!
100 | KDE60E3 | 380 / 220 | 55 | 44 | 72.2 | 14.6 | 150 | 1660х830х1160 | 1120 | 12024.4444 |  | #REF!
101 | KDE75E3 | 380 / 220 | 68.2 | 54.6 | 89.5 | 17.5 | 210 | 1960х850х1545 | 1320 | 15291.1111 |  | #REF!
102 | KDE100E3 | 380 / 220 | 88 | 70.4 | 115 | 22 | 210 | 1960х850х1655 | 1320 | 16200 |  | #REF!
103 | KDE115E3 | 380 / 220 | 102.5 | 82 | 135.8 | 25 | 235 | 2150х850х1390 | 1650 | 17720 |  | #REF!
Газовые (открытого исполнения, 3000об/мин )
104 | KNE5500E | 220 | 5 | 5 | 19.6 | 1.66 | нет | 675х520х540 | 90 | 1160 |  | #REF!
105 | KNE5500E3 | 380 | 6 | 4.8 | 7.9 | 1.66 | нет | 675х520х540 | 90 | 1202.2222 |  | #REF!
Газовые (в шумозащитном кожухе, 3000об/мин )
106 | KNE9000T | 220 | 8.8 | 8.8 | 34.8 | 2.87 | нет | 1050х630х760 | 161 | 2977.7778 |  | #REF!
107 | KNE9000T3 | 380 | 10 | 8 | 13.5 | 2.87 | нет | 1050х630х760 | 200 | 3084.4444 |  | #REF!
№ | Модель | Напряжение, В | Мощность макс., кВА | Мощность номинал., кВА | Сварочный ток, А | Расход топлива, л/час | Емкость топливного бака, л | Габаритные размеры, мм (Д*Ш*В) | Масса, кг | Цена РОЗНИЦА с НДС, USD. | Цена ОПТ2 с НДС, USD | Цена ОПТ с НДС, USD
Электрод, мм
СВАРОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ Kipor
ДИЗЕЛЬНЫЕ
108 | KDE5000XW | 220 | 3 | 2.8 | 50 - 180 2,0 - 4,0 | 1.3 | 15 | 720х480х645 | 95 | 1555.5556 |  | #REF!
109 | KDE5000EW | 220 | 3 | 2.8 | 50 - 180 2,0 - 4,0 | 1.3 | 15 | 720х480х645 | 100 | 1775.5556 |  | #REF!
110 | KDE180XW | 220 | 3 | 2.8 | 50 - 180 2,0 - 4,0 | 1.3 | 15 | 720х480х645 | 95 | 2026.6667 |  | #REF!
111 | KDE180EW | 220 | 3 | 2.8 | 50 - 180 2,0 - 4,0 | 1.3 | 15 | 720х480х645 | 100 | 2280 |  | #REF!
112 | KDE180TW | 220 | 3 | 2.8 | 50 - 180 2,0 - 4,0 | 1.3 | 15 | 930х515х755 | 180 | 2473.3333 |  | #REF!
113 | KDE280EW | 220 | 5 | 4.5 | 50 - 280 2,0 - 5,8 | 2.32 | 25 | 720х480х645 | 120 | 3242.2222 |  | #REF!
БЕНЗИНОВЫЕ
116 | KGE280EW | 220 | 5 | 4.5 | 50 - 280 2,0 - 5,8 | 3.42 | 25 | 910х785х710 | 197 | 3242.2222 |  | #REF!
S/N | Модель |  | Производительность, м3/ч |  | Глубина всасывания, м | Диаметр патрубка, мм | Высота подъема, м | Габаритные размеры, мм (Д*Ш*В) | Вес, кг | Цена РОЗНИЦА с НДС, USD.
|  |  | Номинал. | Макс.
МОТОПОМПЫ Kipor
ДИЗЕЛЬНЫЕ
117 | KDP15H |  | 5 | 8 | 8 | 40/40 | 42-70 | 570x445x550 | 43 | 666.6667 | 30000
118 | KDP20 |  | 22 | 36 | 8 | 50/50 | 15-26 | 525х410х515 | 35 | 502.2222 | 22600
119 | KDP30 |  | 30 | 55 | 8 | 80/80 | 13-25 | 570х450х550 | 52 | 577.7778 | 26000
120 | KDP40 |  | 40 | 75 | 8 | 100/100 | 16-31 | 650х480х600 | 69 | 760 | 34200
121 | KDP40E (без АКБ) |  | 40 | 75 | 8 | 100/100 | 16-31 | 650х480х600 | 71 | 902.2222 | 40600
Для грязной воды
122 | KDP20T |  | 22 | 36 | 8 | 50/50 | 15-26 | 525х410х515 | 35 | 828.8889 | 37300
123 | KDP30T |  | 30 | 55 | 8 | 80/80 | 13-25 | 570х450х550 | 52 | 966.6667 | 43500
124 | KDP40T |  | 40 | 75 | 8 | 100/100 | 16-31 | 650х480х600 | 69 | 1151.1111 | 51800
БЕНЗИНОВЫЕ
125 | KGP15H |  | 5 | 8 | 8 | 40/40 | 42-70 | 510x430x435 | 43 | 426.6667 | 13100
126 | KGP20 |  | 22 | 36 | 8 | 50/50 | 15-26 | 510х430х430 | 26 | 291.1111 | 14500
127 | KGP30 |  | 30 | 55 | 8 | 80/80 | 13-25 | 650х480х600 | 30 | 322.2222 | 14500
128 | KGP40 |  | 40 | 75 | 8 | 100/100 | 16-31 | 650х480х600 | 46 | 551.1111 | 24800
Для грязной воды
129 | KGP20T |  | 22 | 36 | 8 | 50/50 | 15-26 | 510х430х430 | 26 | 566.6667 | 25500
130 | KGP30T |  | 30 | 55 | 8 | 80/80 | 13-25 | 650х480х600 | 30 | 788.8889 | 35500
131 | KGP40T |  | 40 | 75 | 8 | 100/100 | 16-31 | 650х480х600 | 46 | 940 | 42300
S/N | Модель | Тип запуска | Мощность/Частота вращения, кВт(лс)/об/мин |  | Объем,л | Расход топлива, г/кВт/об/мин | Диаметр на ход поршня, мм | Габаритные размеры, мм /масса, кг | Особенности | Цена РОЗНИЦА с НДС, USD. | Цена ОПТ с НДС, USD | Цена ОПТ2 с НДС, USD
Двигатели внутреннего сгорания
БЕНЗИНОВЫЕ
132 | KG200 | ручной | 3,6(4,9)/3000, 4(5,4)/3600 |  | 0.196 |  | 68х54 | 320х380х340/16 | Одноцилиндровый | 213.3333 | 9600 | 184.8
133 | KG200S | ручной | 3,6(4,9)/1500, 4(5,4)/1800 | [5 empty] | редуктор | 320 | 14400 | 277.2
134 | GK205 | ручной | 3,6(4,9)/3000, 4(5,4)/3600 |  | 0.201 |  | 69х45 | 305х355х345 | Одноцилиндровый | 222.2222 | 10000 | 193.8
135 | KG205S | ручной | 3,6(4,9)/1500, 4(5,4)/1800 | [5 empty] | ВОМ | 233.3333 | 10500 | 202.8
136 | KG280 | ручной | 5(6,8)/3000, 5,5(7,5)/3600 |  | 0.277 | 374 | 78х58 | 380х435х416/25 | Одноцилиндровый | 351.1111 | 15800 | 315.5
137 | KG390 | ручной | 7(9,5)/3000, 7,7(10,5)/3600 |  | 0.389 |  | 88х64 | 405х452х435/31 | Одноцилиндровый | 384.4444 | 17300 | 354.5
138 | KG390E | электро/ручной | [5 empty] | 405х452х435/31 | Одноцилиндровый | 471.1111 | 21200 | 409.7
139 | GK400 | ручной |  |  | 0.398 |  | 89х64 | 453х380х447 | Одноцилиндровый | 415.5556 | 18700 | 360.5
140 | GK400E | электро | [6 empty] | Одноцилиндровый | 488.8889 | 22000 | 423.6
141 | KG690 | электро | 12(16,32)/3000, 14(19)/3600 |  | 0.688 | 370 | 78х72 | 425х506х472/46 | V-образный | 973.3333 | 43800 | 845
ДИЗЕЛЬНЫЕ
Одноцилиндровые, воздушного охлаждения, 4-х тактные, прямого впрыска
142 | KM170F | ручной | 2,5(3,4)/3000; 2,8(3,8)/3600 |  | 0.211 | 280,2/3000 288,3/3600 | 70x55 | 335x380x415/27 | Одноцилиндровый | 424.4444 | 19100 | 374.8
143 | KM170FE | электро/ручной | [6 empty] | Одноцилиндровый | 535.5556 | 24100 | 472.5
144 | KM170FS | ручной | 2,5(3,4)/1500; 2,8(3,8)/1800 |  |  | 280,2/1500 288,3/1800 |  |  | ВОМ | 428.8889 | 19300 | 379.2
145 | KM170FSE | электро/ручной | [7 empty] | 540 | 24300 | 476.9
146 | KM170FA | ручной | 2,5(3,4)/3000; 2,8(3,8)/3600 |  | 0.219 | 280,2/3000 288,3/3600 | 70x57 |  | Одноцилиндровый | 431.1111 | 19400 | 381.4
147 | KM170FAE | электро/ручной | [6 empty] | Одноцилиндровый | 542.2222 | 24400 | 479.1
148 | KM178F | ручной | 3,68(5,03)/3000; 4(5,44)/3600 |  | 0.296 | 276,1/3000 285,6/3600 | 78x62 | 385x420x450/33 | Одноцилиндровый | 475.5556 | 21400 | 421
149 | KM178FE | электро/ручной | [6 empty] | Одноцилиндровый | 588.8889 | 26500 | 518.6
150 | KM178FS | ручной | 3,68(5,03)/1500; 4(5,44)/1800 |  |  | 276,1/1500 285,6/1800 |  |  | ВОМ | 495.5556 | 22300 | 439
151 | KM178FSE | электро/ручной | [7 empty] | 608.8889 | 27400 | 536.6
152 | KM178FA | ручной | 3,68(5,03)/3000; 4(5,44)/3600 |  | 0.305 | 276,1/3000 285,6/3600 | 78x64 |  | Одноцилиндровый | 475.5556 | 21400 | 421.1
153 | KM178FAE | электро/ручной | [6 empty] | Одноцилиндровый | 588.8889 | 26500 | 518.8
154 | KM186F | ручной | 5.7(7.75)/3000; 6.3(8.57)/3600 |  | 0.406 | 275,1/3000 281,5/3600 | 86x70 | 420x340x495/27 | Одноцилиндровый | 566.6667 | 25500 | 500.9
155 | KM186FE | электро/ручной | [6 empty] | Одноцилиндровый | 677.7778 | 30500 | 598.6
156 | KM186FS | ручной | 5.7(7.75)/1500; 6.3(8.57)/1800 |  |  | 275,1/1500 281,5/1800 |  |  | ВОМ | 575.5556 | 25900 | 509.5
157 | KM186FSE | электро/ручной | [7 empty] | 688.8889 | 31000 | 607.1
158 | KM186FA | ручной | 5.7(7.75)/3000; 6.3(8.57)/3600 |  | 0.418 | 275,1/3000 281,5/3600 | 86x72 |  | Одноцилиндровый | 573.3333 | 25800 | 507.3
159 | KM186FAE | электро/ручной | [6 empty] | Одноцилиндровый | 684.4444 | 30800 | 605
Двухцилиндровые, V-образные,воздушного охлаждения, 4-х тактные, прямого впрыска
160 | KD2V78F | электро | 7,2(9,8)/3000 8(10,88)/3600 |  | 0.61 | 280,3/3000 292,5/3600 | 78х64 | 469х480х577/55 | воздушное охлаждение | 1448.8889 | 65200 | 1256.9
161 | KD2V86F | электро | 11(15)/3000 12(16,32)/3600 |  | 0.836 | 273,5/3000 285,7/3600 | 86х72 | 449х510х591/65 |  | 1537.7778 | 69200 | 1335.1
Дополнительные опции |  | Глушитель | [7 empty] | 62.2222 | 2800 | 53.1
Двухцилиндровые, V-образные,жидкостного охлаждения, 4-х тактные
162 | KM2V80 (без глушителя и радиатора) | электро | 12,5(17)/3000 14,5(19,72)/3600 |  | 0.794 | 285/3000 297/3600 | 80х79 | 650х486х528 | жидкостное охлаждение | 1746.6667 | 78600 | 1505.6747
Дополнительные опции |  | Глушитель | [7 empty] | 62.2222 | 2800 | 53.1
|  | Радиатор | [7 empty] | 197.7778 | 8900 | 169.8
Дизельные, рядные, жидкостного охлаждения 4-х тактные
163 | KD373 | электро | 7,4(10)/1500, 9(12,2)/1800, 10,7(14,6)/2200, 12(16,3)/2600, 13,3(18)/3000 |  | 0.979 | 270/1500 298/3000 | 73х78 | 460х460х580/95 | трех - цилиндровый | 2724.4444 | 122600 | 2364.1
Глушитель | [9 empty] | 197.7778 | 8900 | 169.8
Радиатор | [9 empty] | 197.7778 | 8900 | 169.8
164 | KM376AG |  | 15,3(20,8)/3000 17,5(23,8)/3600 |  | 1.048 | 280/1500 295/3000 | 76х77 | 558х481х587/110 |  | 2895.5556 | 130300 | 2512.9
Глушитель | [9 empty] | 197.7778 | 8900 | 169.8
Радиатор | [9 empty] | 197.7778 | 8900 | 169.8
165 | KD388 |  | 12,3(16,7)/1500, 14,8(20,1)/1800, 18,1(24,6)/2200, 19,6(26,7)/2400 21,2(28,8)/2600, 24,6(33,5)/3000 |  | 1.642 | 230/1500 258/3000 | 88х90 | 610х480х642/170 |  | 3337.7778 | 150200 | 2897.8
Глушитель | [9 empty] | 200 | 9000 | 172
Радиатор | [9 empty] | 135.5556 | 6100 | 118.9
166 | KD488 |  | 16,4(22,3)/1500, 19,6(26,7)/1800, 24,1(32,8)/2200, 26,2(35,63)/2400 28,2(38,4)/2600, 32,3(43,9)/3000 |  | 2.19 | 230/1500 258/3000 |  | 705х480х642/200 | четырех- цилиндровый | 3664.4444 | 164900 | 3276.2
Глушитель | [9 empty] | 200 | 9000 | 172
Радиатор | [9 empty] | 162.2222 | 7300 | 140.1
167 | KM493 |  | 23,2(31,6)/1500, 30(40,8)/1800, 34,2(46,5)/2200, 37,5(51)/2600, 40(54,4)/3000 |  | 2.771 | 245/1500 272/3000 | 93х102 | 734х612х682/230 |  | 4560 | 205200 | 3958.5
Глушитель | [9 empty] | 128.8889 | 5800 | 112.5
Радиатор | [9 empty] | 388.8889 | 17500 | 337.6
168 | KM493Z |  | 23,2(31,6)/1500, 30(40,8)/1800, 34,2(46,5)/2200, 37,5(51)/2600, 40(54,4)/3000 |  |  | 240/1500 266/3000 |  | 734х612х682/240 | Турбированый | 5024.4444 | 226100 | 4360.7
Глушитель | [9 empty] | 128.8889 | 5800 | 112.5
Радиатор | [9 empty] | 388.8889 | 17500 | 337.6
169 | KD4105 |  | 40,2(54,7)/1500, 47,6(64,7)/1800, 60(81,6)/2800 |  | 4.33 | 255/1500 275/2800 | 105х125 | 850х660х800/420 | четырех- цилиндровый | 4871.1111 | 219200 | 4228.9
Глушитель | [9 empty] | 142.2222 | 6400 | 123.1
Радиатор | [9 empty] | 453.3333 | 20400 | 392.8
170 | KD4105Z |  | 49(66,6)/1500, 58(78,9)/1800, 72(98)/2800 |  |  | 250/1500 270/2800 |  | 850х660х800/440 | Турбированый | 5448.8889 | 245200 | 4730.7
Глушитель | [9 empty] | 142.2222 | 6400 | 123.1
Радиатор | [9 empty] | 453.3333 | 20400 | 392.8
171 | KD6105 |  | 59(80,2)/1500, 70(95,2)/1800, 86(117)/2800 |  | 6.494 | 260/1500 278/2800 |  | 1179х691х800/460 | шести- цилиндровый | 7384.4444 | 332300 | 6411.1
Глушитель | [9 empty] | 148.8889 | 6700 | 127.4
Радиатор | [9 empty] | 595.5556 | 26800 | 515.9
172 | KD6105Z |  | 72(98)/1500, 85,5(116,3)/1800, 104(141,4)/2800 |  |  | 255/1500 275/2800 |  | 1179х691х800/485 | Турбированый | 8482.2222 | 381700 | 7363.7
Глушитель | [9 empty] | 148.8889 | 6700 | 127.4
Радиатор | [9 empty] | 595.5556 | 26800 | 515.9
Мотоблоки Kipor
S/N | Модель |  | Кол-во Передач Вперед/назад | Ширина вспашки (мм) | Система запуска | Модель двигателя | Мощность двигателя (кВт/л.с.) | Габаритные размеры, мм (Д*Ш*В) | Вес, кг | Цена РОЗНИЦА с НДС, USD.
ДИЗЕЛЬНЫЕ
185 | KDT410C |  | 3/1 | 190-578 | Ручной стартер | KM170FS | 2,8кВт/ 3,8л.с. | 1740×645×975 | 91 | 1504.4444 | 67700
186 | KDT410L |  | 6/2 | 190-578 | Ручной стартер | KM170FS | 2,8кВт/ 3,8л.с. |  | 94 | 1548.8889 | 69700
187 | KDT610C |  | 3/1 | 206-640 | Ручной стартер | KM178FS | 4,4кВт/ 5,5л.с. | 1770×645×1040 | 100 | 1693.3333 | 76200 | 1131.1
188 | KDT610E |  | 6/2 | 206-640 | Ручной стартер/Электро стартер | KM178FS | 4,4кВт/ 5,5л.с. |  | 122 | 2164.4444 | 97400 | 1164.9
189 | KDT610L |  | 6/2 | 206-640 | Ручной стартер | KM178FS | 4,4кВт/ 5,5л.с. |  | 102.5 | 1773.3333 | 79800 | 1272.4
190 | KDT910C |  | 3/2 | 206-640 | Ручной стартер | KM186FS | 6,3кВт/ 8,5л.с. |  | 118.4 | 1773.3333 | 79800 | 1626.6
191 | KDT910E |  | 6/2 | 206-640 | Ручной стартер/Электро стартер | KM186FS | 6,3кВт/ 8,5л.с. |  | 140 | 2024.4444 | 91100 | 1332.9
192 | KDT910L |  | 6/2 | 206-640 | Ручной стартер | KM186FS | 6,3кВт/ 8,5л.с. |  | 121.3 | 1835.5556 | 82600 | 1332.9
БЕНЗИНОВЫЕ | [10 empty] | 1583.2 | 1522.2
193 | KGT510C |  | 3/1 | 190-578 | Ручной стартер | KG205 | 4кВт/ 5,44л.с. | 1550×600×1020 | 79 | 1233.3333 | 55500 | 1378.9
194 | KGT510L |  | 6/2 | 190-578 | Ручной стартер | KG205 | 4кВт/ 5,44л.с. |  | 82 | 1264.4444 | 56900
Дополнительные опции |  | Борона | [7 empty] | По запросу | 964.3 | 927.2
|  | Грунтозацеп | [7 empty] | По запросу | 988.4 | 950.3
|  | Грунтозацеп для влажной земли | [7 empty] | По запросу | 390.5 | 375.5
|  | Грядо - гребнеобразователь малый (20-30 см) | [7 empty] | По запросу | 36.2 | 34.8
|  | Дробильное колесо | [7 empty] | По запросу | 200.1 | 192.4
|  | Колесо стальное в сборе (Диаметр 540) | [7 empty] | По запросу | 471.5 | 453.3
|  | Колесо стальное в сборе (Диаметр 640) | [7 empty] | По запросу | 28.9 | 27.8
|  | Колесо стальное малое | [7 empty] | По запросу | 47 | 45.2
|  | Колесо стальное узкое | [7 empty] | По запросу
|  | Комбайн уборочный | [7 empty] | По запросу | 82 | 78.8
|  | Мотыга для глубокой вспашки KDT410 | [7 empty] | По запросу | 84.4 | 81.1
|  | Мотыга для глубокой вспашки KDT910, 610 | [7 empty] | По запросу | 277.3 | 266.6
|  | Мотыга роторная шестиконечная | [7 empty] | По запросу | 85.8 | 82.5
|  | Нож фрезы культиватора KDT410 | [7 empty] | По запросу | 98.1 | 94.3
|  | Нож фрезы культиватора KDT910 | [7 empty] | По запросу | 542.4 | 521.5
|  | Окучник | [7 empty] | По запросу | 52.1 | 50.1
|  | Опрыскиватель (включая кожух цепи) | [7 empty] | По запросу | 71.5 | 68.8
|  | Плуг одиночный | [7 empty] | По запросу | 108.5 | 104.3
|  | Поддерживающее колесо | [7 empty] | По запросу | 120.5 | 115.9
|  | Прицеп | [7 empty] | По запросу | 21.7 | 20.9
|  | Ременный шкив | [7 empty] | По запросу | 383.3 | 368.6
|  | Роторная мотыга KDT410 | [7 empty] | По запросу | 82 | 78.8
|  | Роторная мотыга KDT910, 610 | [7 empty] | По запросу | 263.1 | 253
|  | Упорный стержень KDT910, 610 | [7 empty] | По запросу | 103.7 | 99.7
|  | Фреза - культиватор KDT410 (включая кожух цепи) | [7 empty] | По запросу | 84.4 | 81.1
|  | Фреза - культиватор KDT910, 610 (включая кожух цепи) | [7 empty] | По запросу | 385.7 | 370.9
|  | Фреза 3-х рядная | [7 empty] | По запросу | 86.8 | 83.4
|  | Фреза 4-х рядная | [7 empty] | По запросу | 638.8 | 614.3
|  | Шнек для формирования грядок | [7 empty] | По запросу | 590.6 | 567.9